## Лист2
ООО «ТриН» 173020, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Московская 59, корп 1, пом 4н Web: www.Trin-vn.ru E-mail: Office@trin-vn.ru Тел: +7- 911- 617- 4391, +7-911-630-26-08
Сравнение параметров и характеристик клапана поворотного сегментного
|  |  | ДС Контролз, Masoneilan, 35-35002 | [7 empty] | Результат сравнения | ТриН, серия 35
|  | DN | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | √ | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250
|  |  | 1" | 1½" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" |  | 1" | 1½" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10"
| 1 | Конструкция | Поворотный эксцентриковый | [7 empty] | √ | Поворотный эксцентриковый
| 2 | Строительная длина **, мм | 102 | 114 | 124 | 165 | 194 | 229 | 243 | 297 | √ | 102 | 114 | 124 | 165 | 194 | 229 | 243 | 297
| 3 | Габариты (без приборов управления) | Идентично | [7 empty] | √ | Идентично
| 4 | Пропускная способность, Cv * | 14/15 | 33/39 | 50/53 | 135/ 145 | 230/ 230 | 500/ 500 | 850/ 850 | 1300/1300 | √ | 14 | 30 | 50 | 135 | 230 | 500 | 850 | 1300
| 5 | Присоединение | ГОСТ, ANSI | [7 empty] | √ | ГОСТ, ANSI
| 6 | Тип присоединения | Фланцевое, стяжное | [7 empty] | √ | Фланцевое, стяжное
| 7 | Класс давления | До ANSI 600 (PN100) | [7 empty] | √ | До ANSI 600 (PN100)
| 8 | Герметичность для всех DN | IV |  | VI (soft seat) |  |  | А по ГОСТ |  |  | √ | IV |  |  |  | VI (soft seat)
| 9 | Материальное исполнение корпуса | WCC, CF3M, LCC, по запросу | [7 empty] | √ | WCC, CF3M, LCC, по запросу
| 10 | Масса, кг, без приборов управления ** | 20 | 24 | 27 | 57 | 73 | 131 | 161 | 236 | √ | 20 | 24 | 27 | 57 | 73 | 131 | 161 | 236
| 11 | Материальное исполнение Плунжер-Седло | 316, 316+stellite, 316+PTFE, Stellite, UB6, спец материал по запросу | [7 empty] | √ | 316, 316+stellite, 316+PTFE, Stellite, 904L, спец материал по запросу
| 12 | Температура применения | - 196⁰С до + 400⁰С | [7 empty] | √ | - 195⁰С до + 400⁰С
| 13 | Присоединение к приводу | Шлицевое, через Рычаг | [7 empty] | √ | Шлицевое, через Рычаг или квадрат (для Эл/прив)
| 14 | Взаимозаменяемость, Запасные части | Да | [7 empty] | √ | Да
| 15 | Взаимозаменяемость, Корпус в сборе (голый шток) | Да | [7 empty] | √ | Да
| 16 | Взаимозаменяемость, Клапан в сборе (клапан+привод, без приборов управления) | Да | [7 empty] | √ | Да
* - на примере клапана с полнопроходным седлом (F=1). Среда открывает / Среда закрывает, Указанные значения являются расчётно справочными.
** - на примере клапана с Фланцевым присоединением PN40/ANSI 300
Для подбора запасных частей необходимо:
| 1 | Фото шильдика и наименование требуемой детали
или | 2 | Оригинальный номер детали
или | 3 | Серийный номер клапана и наименование требуемых деталей
Наш опыт и знания позволяют оперативно и максимально точно подбирать запасные части. При необходимости проконсультируем о необходимости и периодике замены ЗИПа.

## Лист1
ООО «ТриН» 173020, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Московская 59, Web: www.Trin-vn.ru E-mail: Office@trin-vn.ru Тел: +7- 911- 617- 4391
Сравнительные характеристики
DN | Конструкция |  | Строительная длина |  | Пропускная способность, Cv |  | Присоединение |  | Тип присоединения |  | Класс давления, |  | Масса, кг, без приборов управления |  | Материальное исполнение корпуса |  | Температура применения |  | Присоединение к придоду |  | Взаимозаменяемость ЗИП |  | Взаимозаменяемость, Корпус в сборе (голый шток) |  | Взаимозаменяемость, Клапан в сборе (клапан без приборов управления)
| ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35 | ДС Контролз, Masoneilan 35-35002 | ТриН, серия 35
25 (1") | Поворотный эксцентриковый | Поворотный эксцентриковый |  |  |  |  | ГОСТ, ANSI |  | Фланцевое, стяжное |  | PN, ANSI |  |  |  | WCC, CF3M, LCC, по запросу | WCC, CF3M, LCC, по запросу | - 196⁰С до + 400⁰С | - 196⁰С до + 400⁰С | Шлицевое, через Рычаг | Шлицевое, через Рычаг | Да |  | Да |  | Да
40 (1½")
50 (2")
80 (3")
100 (4")
150 (6")
200 (8")